**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. 7-А мик-он, 38-А** | 1. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления; 2. Уборка мусора в подвальном помещении. 3. Ревизия запорной арматуры. | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | Экономия электроэнергии.  Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Замена тротуарной плитки 12м2;  2\*\*. Частичная замена системы водоснабжения (гвс, хвс) и запорной арматуры;  3\*\*. Частичный ремонт цоколя 15м2 (разрушение штукатурки кладки);  4\*\*. Частичный ремонт приямков (0,3м3-кирпичная кладка, уст.-во крышек) |
| 2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии |
| 3\*Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды. | Учет потребления воды;  Рациональное использование воды. |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/**  **Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно**  **цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | SAF501 | шт. | 12/110-00 | 1320-00 |
| **2\*** | Датчик движения | «Экономка» | шт. | 8/500-00 | 4000-00 |
| **1\*\*** | Цемент (1куль-50кг)  Плитка  ПГС | М 400  «Калифорния №3» | шт.  м2  м3 | 6/280-00  12/350-00  0,6/1000-00 | 1680-00  4200-00  600-00 |
| **2\*\*** | Запорная арматура  Кран  Прокладка |  | шт  шт.  шт. | 2/2000-00  2/500-00  4/200-00 | 4000-00  1000-00  800-00 |
| **3\*\*** | Цемент (1куль-50кг)  Песок | М 400 | шт.  кг | 2/280-00  150/8-00 | 560-00  1200-00 |
| **4\*\*** | Цемент (1куль-50кг)  ПГС  Кирпич | М 400 | шт.  м3  шт | 1/280-00  0,9/1000-00  154/14-00 | 280-00  900-00  2156-00 |
| **Всего:** | | | | | **22696-00** |

**\*Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги.**