**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. 7-А мик-он, 38-А** | 1. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления;
2. Уборка мусора в подвальном помещении.
3. Ревизия запорной арматуры.
 | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | Экономия электроэнергии.Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Замена тротуарной плитки 12м2;2\*\*. Частичная замена системы водоснабжения (гвс, хвс) и запорной арматуры;3\*\*. Частичный ремонт цоколя 15м2 (разрушение штукатурки кладки);4\*\*. Частичный ремонт приямков (0,3м3-кирпичная кладка, уст.-во крышек) |
| 2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии |
| 3\*Установка коллективных (общедомовых) приборов учета воды. | Учет потребления воды;Рациональное использование воды. |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/****Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно****цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | SAF501 | шт. | 12/110-00 | 1320-00 |
| **2\*** | Датчик движения | «Экономка» | шт. | 8/500-00 | 4000-00 |
| **1\*\*** | Цемент (1куль-50кг)Плитка ПГС | М 400«Калифорния №3» | шт.м2м3 | 6/280-0012/350-000,6/1000-00 | 1680-004200-00600-00 |
| **2\*\*** | Запорная арматураКранПрокладка |  | штшт.шт. | 2/2000-002/500-004/200-00 | 4000-001000-00800-00 |
| **3\*\*** | Цемент (1куль-50кг)Песок  | М 400 | шт.кг | 2/280-00150/8-00 | 560-001200-00 |
| **4\*\*** | Цемент (1куль-50кг)ПГСКирпич  | М 400 | шт.м3шт | 1/280-000,9/1000-00154/14-00 | 280-00900-002156-00 |
| **Всего:** | **22696-00** |

 **\*Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги.**