ОТЧЕТ

ООО УК «Наш Дом»  о выполнении договора управления  с  собственниками дома № 5

ул. Центральная, п. Красногвардеец за  2014 год

| Жилищные услуги: содержание общего имущества дома № 5, ул. Центральная, п. Красногвардеец согласно утвержденной калькуляции затрат на 2014 г., площадь дома 573,74 м2 | начислено | освоено |
| --- | --- | --- |
| вид услуги: | стоимость за 1м2. | периодичность | Исполнитель |  |  |
| Устранение аварий на общих инженерных сетях | 4,76 | круглосуточно | ООО «Ресурс Сервис», договор на оказание услуг по текущему содержанию общего имущества в многоквартирном доме от 01.01.2013 г. | 32772,03 | 32772,03 |
| Содержание системы отопления | 1,7 | плановые осмотры- 2 раза в год, подготовка к сезонной эксплуатации – 2 раза в год | ООО «Ресурс Сервис» | 11704,3 | 11704,3 |
| Содержание системы вентиляции | 0,18 | 2 раза в год | ООО «Ресурс Сервис» | 1239,28 | 1239,28 |
| ВДГО (внутридомовое газовое обслуживание) | 0,30 | один раз в год в соответствии с графиком | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», договор о реализации населению услуг по аварийному и техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей от 25.12.2012 г. | 2065,46 | 2065,46 |
| Исполнение предписаний ГЖИ | 3,78 | в соответствии со сроками | ООО «Ресурс Сервис» | 26024,85 | 26024,85 |
| Содержание придомовой территории | 1,1 | ежедневно | ООО УК «Наш Дом», дворник. | 7573,37 | 7573,37 |
| Услуги, связанные с управлением | 7,20 | в соответствии с режимом работы управляющей компании | ООО УК «Наш Дом» | 49571,14 | 49571,14 |
| Итого: | 19,02 |  | 130950,43 | 130950,43 |
| Выполненные работы: | -осмотр подвала и чердака - регулярно; - замена лампочек в подъездах - ежемесячно; - настройка циркуляционного насоса, акт-отчет февраль 2014 г.; - прочистка канализации в подвале, акт-отчет март 2014 г.; -замена вводного кабеля от СИП до рубильника (6 м.), акт-отчет апрель 2014 г.; - заделка трещин шифера на крыше, акт-отчет апрель, май 2014 г.; - устранение течи в подвале, акт-отчет май 2014 г.; - установка маяков на трещине по фасаду, акт-отчет июль 2014 г.; - ремонт кровли и примыканий, акт-отчет июль 2014 г.; - прочистка канализационной трубы на выходе в колодец, акт-отчет октябрь 2014 г.; - крепление шифера на крыше, акт-отчет октябрь 2014 г.; - прочистка канализационной трубы в подвале, акт-отчет ноябрь 2014 г.; - закольцовка отопления, акт-отчет ноябрь, декабрь 2014 г.; - дератизация и дезинсекция подвала |

Виды коммунальных услуг, предоставленных в 2014 г:

| № п/п | Вид услуги | Ресурсоснабжающая организация - поставщик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | ОАО «ЭнергосбытПлюс» |

Задолженность по дому за ЖКУ:   56635,71руб.

Случаи нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг: 0

Количество поступивших и рассматриваемых заявлений от граждан: 5

Количество штрафов: 0

Количество исков о взыскании задолженности: 0