**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. Черниговская, 92** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС.
 | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | Экономия электроэнергии.Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Частичный ремонт отмостки (бетонирование 5м2)2\*\*. Частичный ремонт стен подъездов 5м2 (повреждение окрасочного, шпаклевочного слоя); |
| 2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/****Цена за единицу измерения** | **Ориентировочно****цена в руб.** |
| **1** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 4/110-00 | 440-00 |
| **2** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 2/500-00 | 1000-00 |
| **1\*\*** | Цемент (1куль-50кг)Песок | М 400 | шт.кг. | 2/280-00200/8-00 | 560-001600-00 |
| **2\*\*** | Шпаклевка 20кгКраска 1,9кг | «Строитель»«ПФ-115» | шт.шт. | 1/340-001/350-00 | 340-00350-00 |
| **Всего:** | **4290-00** |

 **\* Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги**