**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. Огородная, 23** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС. | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы. | Экономия электроэнергии.  Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Частичный ремонт фасада (шпаклевка 20м2, окраска 140м2);  2\*\*. Частичный ремонт тротуарной плитки.(55,73м2: 608 шт, р-р 30\*30\*3см) |
| Замена общедомового прибора учета ХВС | Экономия ХВС |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/**  **Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно**  **цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 20/110-00 | 2200-00 |
| **2\*** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 12/500-00 | 6000-00 |
| **1\*\*** | Шпаклевка фасадная (1меш.-20кг)  Краска фасадная (1б.-15кг) | «Старатели» | шт  шт | 1/380-00  3/960-00 | 380-00  2880-00 |
| **2\*\*** | Цемент (1куль-50кг)  Плитка  ПГС | М 400  «Калифорния №3» | шт.  м2  м3 | 22/280-00  43,8/350-00  2,3/1200 -00 | 6160-00  15330-00  2760-00 |
| **Всего:** | | | | | **35710-00** |

**\* Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги**