**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. Огородная, 23** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС.
 | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы. | Экономия электроэнергии.Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Частичный ремонт фасада (шпаклевка 20м2, окраска 140м2); 2\*\*. Частичный ремонт тротуарной плитки.(55,73м2: 608 шт, р-р 30\*30\*3см) |
| Замена общедомового прибора учета ХВС | Экономия ХВС |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/****Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно****цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 20/110-00 | 2200-00 |
| **2\*** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 12/500-00 | 6000-00 |
| **1\*\*** | Шпаклевка фасадная (1меш.-20кг)Краска фасадная (1б.-15кг) | «Старатели» | штшт | 1/380-003/960-00 | 380-002880-00 |
| **2\*\*** | Цемент (1куль-50кг)Плитка ПГС  | М 400«Калифорния №3» | шт.м2м3 | 22/280-0043,8/350-002,3/1200 -00 | 6160-0015330-002760-00 |
| **Всего:** | **35710-00** |

 **\* Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги**