| Вид и состав работ | Периодичность исполнения | Стоимость работы руб/ 1 кв.м. | Непосредственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Устранение аварий, подготовка домов к сезонной эксплуатации | незамедлительно | 4,76 | Организация по обслуживанию жилфонда |
| 2 Содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно | В составе платы за управление | Управляющая компания |
| 3 Содержание системы отопления: - опрессовка стояков и розлива отопления; | 1 раз в год | 1,70 | Организация по обслуживанию жилфонда |
| - обеспечение работоспособности задвижек, вентилей, муфт; | в отопительный период |  |  |
| - регулировка системы отопления при запуске; | октябрь |  |  |
| - контроль за удалением воздуха из системы отопления. | октябрь |  |  |
| 4. Содержание системы вентиляции - проверка на работоспособность вентиляционных каналов | 2 раза в год | 0,18 | Специализированная организация |
| 5. Содержание системы х/вс и канализации обеспечение работоспособности стояков х/вс и розлива обеспечение работоспособности стояков канализации и розлива | постоянно | в составе платы АДС | Организация по обслуживанию жилфонда |
| 6. Содержание конструктивных элементов - обеспечение температурно-влажностного режима подвала, чердака, санитарного состояния | постоянно | в составе платы АДС | Организация по обслуживанию жилфонда |
| 7. Содержание внутридомовых газовых сетей, входящих в состав общего имущества | По графику | 0,30 | Специализированная организация |
| 8. Содержание придомовой территории В зимний период | По мере необходимости | 0,83 | Управляющая компания |
| В летний период | Ежедневно + окашивание территории | 0,27 |  |
| 9. Исполнение предписаний ГЖИ | В соответствии со сроками | 3,78 | Подрядная организация |
| 10 Услуги по управлению домом в том числе : - Ведение, исполнение и хранение технической документации на дом, разработка планов работ на календарный год - Сопровождение договоров с РСО, подрядными организациями, осуществление контроля качества услуг - Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные услуги. - Взыскание задолженности по оплате услуг - Информационные услуги для граждан-потребителей, выдача справок - Материальные затраты УК - непредвиденные расходы, госпошлина Итого по управлению: | Постоянно в соответствии с режимом работы УК | 7,20 | Управляющая компания |
| Итого |  | 19,02 |  |

Вывоз ТБО с 1 человека составляет _____________________________________

Периодичность вывоза ________________________________________________.

| Утверждено решением общего собрания собственников МКД Протокол № _____ от _____________________ «_____»_______________ 2013 г. | Согласовано: ______________________________ Директор ООО УК «Наш Дом» Н.В. Маленкова «_______» _________________ 2013 г. |
| --- | --- |