**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. 7-А мик-он, 14-А** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС.
 | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | Экономия электроэнергии.Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Частичный ремонт стен подъездов (шпаклевка-8м2, окраска-30м2);2\*\*.Частичный ремонт фасада (шпаклевка-7м2, окраска-40м2). |
| 2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии |
| Замена общедомового прибора учета ХВС | Экономия ХВС |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/****Цена за единицу измерения** | **Ориентировочно****цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 10/110-00 | 1100-00 |
| **2\*** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 6/500-00 | 3000-00 |
| **1\*\*** | Шпаклевка 20кгКраска 20кг | «Строитель»«ПФ-115» | шт.шт. | 1/340-001/2860-00 | 340-002860-00 |
| **2\*\*** | Шпаклевка фасадная (1меш.-20кг)Краска фасадная (1б.-15кг) | «Старатели» | штшт | 1/380-001/960-00 | 380-00960-00 |
| **Всего:** | **8640-00** |

 **\*Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги.**