**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. Кирова, 131** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС. | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы | Экономия электроэнергии.  Улучшение качества освещения. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*. Частичный ремонт стен подъездов 45м2 (побелка и повреждение окрасочного слоя); |
| 2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии |
| 2\*\*. Частичный ремонт крылец 16м2; | |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/**  **Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно**  **цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 12/110-00 | 1320-00 |
| **2\*** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 8/500-00 | 4000-00 |
| **1\*\*** | Шпаклевка (1меш.-20кг.);  Краска (1банка-15кг). | «Строитель»;  Эмаль ПФ-115. | шт.  шт. | 2/350-00  1/1200-00 | 700-00  1200-00 |
| **2\*\*** | Профлист | С21 | м2 | 16/280-00 | 4480-00 |
| **Всего:** | | | | | **11700-00** |

**\*Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги.**