ОТЧЕТ

ООО УК «Наш Дом»  о выполнении договора управления  с  собственниками дома № 20,

ул. Красногвардейская, г. Бузулука  за  2014 год

| Жилищные услуги: содержание общего имущества дома № 20, ул. Красногвардейская, согласно утвержденной калькуляции затрат на 2014 г., площадь дома – 334 м2. | начислено | освоено |
| --- | --- | --- |
| вид услуги: | стоимость за 1м2. | периодичность | исполнитель |  |  |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы | 0,36 | круглосуточно | ООО УК «Наш Дом», диспетчеры | 1442,88 | 1442,88 |
| Устранение аварий на общих инженерных сетях | 4,76 | круглосуточно | ООО «МеталПрофРесурс», договор на оказание услуг по текущему содержанию общего имущества в многоквартирном доме от 01.02.2014 г. | 19078,08 | 19078,08 |
| ВДГО (внутридомовое газовое обслуживание) | 0,30 | 1 раз в год в соответствии с графиком | Филиал ОАО «Газпром газораспределение Оренбург», договор о реализации населению услуг по аварийному и техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей | 1202,4 | 1202,4 |
| Содержание системы отопления | 1,7 | плановые осмотры- 2 раза в год, подготовка к сезонной эксплуатации – 2 раза в год | ООО «МеталПрофРесурс»: - весенне-осенний осмотр- май, сентябрь 2014 г. - ремонт течи трубы отопления в подъезде с частичной заменой, акт-отчет апрель 2014 г.; - ревизия отопительной системы и ГВС, акт-отчет июнь 2014г. | 6813,6 | 6813,6 |
| Содержание системы ХВС и канализации | в составе платы АДС | постоянно | ООО «МеталПрофРесурс»: - осмотр - ежемесячно | - | - |
| Содержание конструктивных элементов | в составе платы АДС | постоянно | - осмотр – ежемесячно - замена лампочек и электропатрона в подъезде, акт-отчет август 2014 г.; - ремонт потолка в ванной комнате кв. 3, удаление провисшей штукатурки на потолке и нанесение новой штукатурки, акт-отчет август 2014 г.; - экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций жилого дома, ООО «АртПроект» | - | 25000 |
| Содержание системы вентиляции | 1,43 | осмотр –1 раз в год, прочистка – по требованию. | ВДПО | 5731,44 | 5731,44 |
| Содержание придомовой территории | 1,1 | ежедневно | ООО «МеталПрофРесурс», дворник. | 4408,8 | 4408,8 |
| Сбор и вывоз ТБО | 1,99 | ежедневно | ООО «Экосервис», договор на оказание услуг по вывозу и размещению ТБО, из расчета январь, февраль – 1,9 руб. с 1м2, с 01.03.2014 г. по 1,99 руб. с 1 м2. | 7915,8 | 7915,8 |
| Услуги, связанные с управлением | 7,20 | в соответствии с режимом работы управляющей компании | ООО УК «Наш Дом» | 28857,6 | 28857,6 |
| Итого: | 18,84 |  |  | 75450,6 | 100450,6 |

Виды коммунальных услуг, предоставленных в 2014 г:

| № п/п | Вид услуги | Ресурсоснабжающая организация - поставщик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | МУП «ЖКХ» |
| 2 | Горячее водоснабжение | МУП «ЖКХ» |
| 3 | Холодное водоснабжение | МУП «ВКХ» |
| 4 | Канализация | МУП «ВКХ» |
| 5 | Электроэнергия | ОАО «ЭнергосбытПлюс» |

Задолженность по дому за ЖКУ:  18600,84 руб.

Случаи нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг: 0

Количество поступивших и рассматриваемых заявлений от граждан: 2

Количество штрафов: 0

Количество исков о взыскании задолженности: 1