**Перечень мероприятий для многоквартирных домов по энергосбережению и выполнению работ необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Виды работ по сезонной эксплуатации** | **Мероприятия по энергосбережению** | **Виды работ по безопасности проживания** | **Текущий ремонт** |
| **Вид работ** | **Цели** |
| **ул. Объездная, 19** | 1. Ревизия запорной арматуры ХВС.
 | 1\*. Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие лампы2\*. Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии.Улучшение качества освещения.Экономия электроэнергии. | Периодичная проверка люков, вент. каналов. | 1\*\*.Благоустройство придомовой территории (посадка деревьев); |

**Стоимость расчета материалов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Тип оборудования** | **Ед. измерения** | **Кол-во/****Цена за единицу измерения\*** | **Ориентировочно****цена в руб.** |
| **1\*** | Энергосберегающие лампы | «Экономка» | шт. | 20/110-00 | 2200-00 |
| **2\*** | Датчик движения | SAF501 | шт. | 2/500-00 | 6000-00 |
| **1\*\*** | Тополь | Пирамидальный | шт. | 8/300-00 | 2400-00 |
| **Всего:** | **5200-00** |

 **\*Количество материалов может измениться после решения общего собрания собственников. / Цена может быть изменена в связи с ростом цен на товары и услуги.**